Департамент образования Администрации города Екатеринбург

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

**детский сад № 45**

**(МАДОУ детский сад № 45)**

Академика Сахарова проспект, д. 31В, Екатеринбург, Свердловская область, 620105

Тел. +7 (343)224-45-20, e-mail: [mdou45akadem@eduekb.ru](mailto:mdou45akadem@eduekb.ru), Сайт: <http://45.tvoysadik.ru>

ИНН 6671200680, КПП 667101001, ОГРН 1226600000472, ОКТМО 65701000001

**Справка**

**о состоянии материально-технической базы пищеблока**

**МАДОУ детский сад № 45**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического оборудования | Кол-во, в шт. |
| **Загрузочная** | | |
| 1 | Весы товарные электронные до 150, нерж 220 В эл., платформенные САS HD-150 | 1 |
| 2 | Тележка грузовая с подъёмной платформой | 1 |
| **Моечная тары** | | |
| 3 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |
| 4 | Ванна моечная 2-х секционная, котломойка, борт, полка с отверстием под смеситель, 1400\*700\*850, моечное отделение сварное, ёмкость 650\*560\*450 сварная, нерж. сталь | 1 |
| 5 | Зонт вытяжной, с комплектом монтажа, пристенный ЗВН-02-1400\*700\*400, нерж. сталь со светильником | 1 |
| 6 | Стеллаж производственный, 1000\*500\*1800, полки-решетки нерж. ст, каркас оц. ст | 1 |
| **Кладовая овощей** | | |
| 7 | Стеллаж производственный, 1000\*600\*1800, 4 сплошные полки из 0,8 мм нерж. ст. каркас ст. оцинк. | 2 |
| 8 | Подварник 800\*600\*3000 столешница нерж. ст. | 1 |
| 9 | Шкаф холодильный СМ105-S, 697х695х1960, 1 ф, 035 кВт (0…+6С) | 1 |
| **Кладовая сухих продуктов** | | |
| 10 | Стеллаж производственный, 1000\*600\*1800, 4сплошные полки из 0.8 мм нерж. ст. каркас ст. оцинк. | 1 |
| 11 | Стол производственный, 800х600х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. |  |
| **Овощной цех первой обработки** | | |
| 12 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |
| 13 | Стол производственный, 800х600х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 2 |
| 14 | Полка консольная открытая 1000\*300\*300, нерж. ст. | 1 |
| 15 | Полка кухонная для досок, на 5 досок, 300х400х300, нерж.ст., поддон | 1 |
| 16 | Ванна моечная 2-х секционная, борт, полка с отверстием под смеситель, 1000\*600\*850, моечное отделение 450\*460\*400 нерж. сталь | 1 |
| 17 | Табурет производственный 400\*400\*400 столешница-нерж.сталь | 2 |
| 18 | Картофелечистка МКК-300-01 3ф, 400И, 0,75кВт | 1 |
| 19 | Измельчитель овощей Гамма-5А 380 В, 0,615 кВт | 1 |
| **Овощной цех** | | |
| 20 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |
| 21 | Стол производственный, 1000х600х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 2 |
| 22 | Табурет производственный 400\*400\*400 столешница-нерж.сталь | 2 |
| 23 | Полка консольная открытая 1000\*300\*300, нерж. ст. | 1 |
| 24 | Полка кухонная для досок, на 5 досок, 300х400х300, нерж.ст., поддон | 1 |
| 25 | Ванна моечная 2-х секционная, борт, полка с отверстием под смеситель, 1200\*600\*850, моечное отделение 550\*460\*400 мм. нерж. сталь | 1 |
| 26 | Подставка под электрооборудование 500\*500\*500, нерж. сталь, выдвижная полка 400х450 | 1 |
| 27 | Измельчитель овощей Гамма-5А 380 В, 0.615 кВт | 1 |
| **Мясо-рыбный цех** | | |
| 28 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |
| 29 | Шкаф холодильный СМ105-S, 697х695х1960, 1 ф, 035 кВт (0…+6С) | 1 |
| 30 | Стол производственный, 1200х600х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 4 |
| 31 | Стол производственный, 800х600х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 2 |
| 32 | Ванна моечная для сан. обработки яиц с вкладышем из перф. нерж. ст. 600\*600\*850, борт, полка нерж. стали, каркас-оц. сталь, с отверстием под смеситель | 1 |
| 33 | Ванна моечная 2-х секционная, борт, полка с отверстием под смеситель, 1200\*600\*850, моечное отделение 550\*460\*400 нерж. сталь | 1 |
| 34 | Табурет производственный 400\*400\*400 столешница-нерж.сталь | 1 |
| 35 | Ванна моечная односекционная борт, полка с отверствием под смеситель, 600 х 600 х 850 моечное отделение 500х460х400 мм, нерж. сталь | 1 |
| 36 | Полка консольная открытая 1000\*300\*300, нерж. ст. | 2 |
| 37 | Полка кухонная для досок, на 5 досок, 300х400х300, нерж.ст., поддон | 1 |
| 38 | Подставка под электрооборудование 500\*500\*500, нерж. сталь, выдвижная полка 400х450 | 1 |
| 38 | Мясорубка МИМ 300М, 3ф, 380В, 1,44 кВТ | 1 |
| **Горячий цех** | | |
| 39 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |
| 40 | Шкаф холодильный СМ105-S, 697х695х1960, 1 ф, 035 кВт (0…+6С) | 1 |
| 41 | Полка кухонная для досок, на 5 досок, 300х400х300, нерж.ст., поддон | 1 |
| 42 | Полка консольная открытая 1000\*300\*300, нерж. ст. | 1 |
| 43 | Ванна моечная односекционная борт, полка с отверствием под смеситель, 600 х 600 х 850 моечное отделение 500х460х400 мм, нерж. сталь | 1 |
| 44 | Стол производственный, 1000х600х850, столешница, без борта, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 2 |
| 45 | Стол производственный, 1000х600х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 6 |
| 46 | Плита электрическая 6-ти конфор с жарочным шкафом, 3ф, 380В, 22,8кВт ЭП-6ЖШ | 2 |
| 47 | Сковорода электрическая 840х1050х940 3ф, 9кВт, ЭСК-90-0,27-40 | 1 |
| 48 | Котел пищеварочный 380В, 1кВт КПЭМ-100/9 Т | 1 |
| 49 | Секция вставка 350х800х860, столешница, полка нерж. ст. каркас ст. оц. | 2 |
| 50 | Зонт приточно-вытяжной с комплектом монтажа, островной, ЗПВН-04-1400 х 1800 х 400 мм, нерж. сталь, со светильниками, 1Ф,0,01кВт | 2 |
| 51 | Табурет производственный 400\*400\*400 столешница-нерж.сталь | 1 |
| 52 | Пароконвектомат 380В, 1205 кВт ПКА 10-1/1ПМ2 | 2 |
| 53 | Магнитный активатор воды МПАВ | 2 |
| 54 | Гастроёмкость GH1/1,H-20 | 8 |
| 55 | Гастроёмкость GH1/1,H-40 | 12 |
| 56 | Гастроёмкость GH1/1,H-65 | 12 |
| 57 | Гастроёмкость GH1/1,H-65 перф | 12 |
| 58 | Стенд под пароконвектомат с направляющими 900\*700\*645 (нерж. 6 уровней) | 2 |
| 59 | Зонт вытяжной, с комплектом монтажа, пристенный ЗВН-03-2000\*1100\*400 | 1 |
| 60 | Машина кухонная универсальная УКМ-01, 3ф, 380В, 1,5кВт, с насадками | 1 |
| 61 | Электрокипятильник нерж. 3ф,380В, 13,5кВт КНЭ-150-01 | 1 |
| 62 | Подставка под кипятильник, нерж. ст. 400х400х850 | 1 |
| 63 | Тележка для поднятия и перевозки котлов нерж. сталь 500х525х980 мм. Столешница – нерж.- сталь на высоте 860 мм. | 1 |
| **Холодный цех** | | |
| 64 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |
| 65 | Подставка под электрооборудование 500\*500\*500, нерж сталь, выдвижная полка 400х450 | 1 |
| 66 | Измельчитель овощей Гамма-5А 380В, 0,615 кВт | 1 |
| 67 | Полка консольная открытая 1000\*300\*300, нерж. ст. | 1 |
| 68 | Полка кухонная для досок, на 5 досок, 300х400х300, нерж.ст., поддон | 1 |
| 69 | Стол производственный, 1000х600х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 2 |
| 70 | Стол производственный, 800х600х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 1 |
| 71 | Ванна моечная 2-х секционная, борт, полка с отверстием под смеситель, 1000\*600\*850, моечное отделение 450\*460\*400 нерж. сталь | 1 |
| 72 | Шкаф для хлеба, 600\*600\*1800, нерж. ст. 3 полки с перф, вент. отверстия |  |
| 73 | Шкаф холодильный СМ105-S, 697х695х1960, 1 ф, 035 кВт (0…+6С) | 1 |
| 74 | СЛАЙСЕР нож 220мм 1ф, 0,125кВт | 1 |
| **Моечная кухонной посуды** | | |
| 75 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |
| 76 | Стол производственный, 1000х700х850, столешница, борт, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 1 |
| 77 | Ванна моечная 2-х секционная, котломойка, борт, полка с отверстием под смеситель, 1400\*700\*850, моечное отделение сварное, ёмкость 650\*560\*450 сварная, нерж. сталь | 1 |
| 78 | Зонт приточно-вытяжной, с комплектом монтажа, пристенный ЗПВН-02-1400х700х400 мм, нерж. сталь, со светильником | 1 |
| 79 | Стеллаж производственный, 1000\*600\*1800, полки-решётки нерж. ст., каркас ст. оцинк. | 3 |
| **Помещение уборочного и инвентаря** | | |
| 80 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря, 400х500х18550 | 1 |
| **Помещение пищевых отходов** | | |
| 81 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |
| 82 | Шкаф холодильный СМ105-S, 697х695х1960, 1 ф, 035 кВт (0…+6С) | 1 |
| **Помещение холодильного оборудования** | | |
| 83 | Шкаф морозильный 1400 л. Св-114S,1474 х 960 х 1996 мм? 1a?1.2rDn (yt dsit -18C) | 1 |
| **C/у персонала пищеблока** | | |
| 84 | Электросушитель для рук BXG-200 1ф, 2,0 кВт | 1 |
| **Раздаточная** | | |
| 85 | Стол производственный, 1000х600х850, столешница, без борта, полка нерж. сталь, каркас сталь оцинк. | 3 |
| 86 | Рукомойник консольный РКЦ 400х400х300 нерж. сталь с локтевым смесителем и сифоном | 1 |

Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Асатова Г.Р.